## sheet
대구캠퍼스 | 상주캠퍼스
X-ray 진단기 (ACOMA, EUREKA; linear MC-150 500mA) | 초음파진단기 (ACUSON X300) | 표 하단 주석
수술용현미경 (KARL-KAPS-GmnH&Co; SOM12MOT) | 휴대용초음파진단기 (ECHO BLASTER 64/128)
흡입마취 장비 (OHMEDA Excell-SE mode) | X-ray 장비 (PXP-40HF)
전기 수술도 (Pfizer Valleylab; Force2 electrosurgical generator) | Multiparameter모니터 (CARDELL MAX-12HD)
초음파 진단기 (ACCUSON사 컬러초음파진단기기) | 심전도 분석기 (cardimax FX-7302)
위 내시경, 기관지 내시경 및 복강경 (Olympus Optical CO. LTD) 진단장비 | 의료용CO2레이져 (CICU-F)
심전도 (Polygraph-EEG, EKG) | 의료용 조합자극기 (lunar-N)
백내장수술장비 (Storz사 Phaco기기) | 대동물 내시경 (Olympus 150SYS)
안과검사용 ERG system 및 Slit Lamp | 대동물 수술대 (KIMZEY. INC)
컴퓨터방사선처리시스템장비 (Carestream DRX-1 Detecyor System) | 고압산소치료기 (medi-conet)
영상저장전송장치 (PACS) | 전기수술기 (itc-250D)
CT(Computed Tomography) 장비 | 흡입마취장비 (LANDMARK)
초음파진단장비-Hitachi Aloka (Japan) | 산과장비셋 (KRUUSE Obstetric Set)
내시경진단장비-Olympus Cv-70 (Japan) | 비디오네트워크장비 (AXISS SE/Q 7404)
MS9-5 Automatic Full Digital Cell Counter (자동 혈구 계산기) - MELET SCHLOESING LABORATOIRES. (France) | 자동혈구계산기 (Abott, cell-DYN 3700)
SPOTCHEMTM, Model Sp-4410 (자동 혈액화학분석기)fully automated dry chemistry system - KYOTO DAIICHI KAGAKU CO. LTD. (Japan) | 생화학분석기 (후지, FDC-4000i)
AVL 9180 Electrolyte Analyzer (전해질 분석기) - AVL Scientific Corporation (USA) | 뇨분석기 (urometer 720)
I-STAT Bloodgas Analyzer (혈액가스 분석기) | 원심분리기 (kubota 4000)
Access Immunoassay System (화학 발광효소 면역 측정법) (CLEIA：Chemiluminescent Enzyme Immynoassay) - Sanofi Diagnostics Pasteur, Inc. (France) | 광학현미경 (Nikon DS-Fi2)
E.O gas Sterilizer (EO가스 멸균기) - DWM-EOG630(63L) (Korea) | 광학현미경 (Nikon Eclipse 50i)
ANALYST Hemagen, Blood Biochemistry (혈액 생화학 검사기) | 혈액가스분석기 (i-stat bloodgas analyzer)
SIGMA Laboratory Centrifuges (German) | CO2 인큐베이터incubator (Lebtech)
C-arm X-Ray System(ECOTRON), Model: Anyview-500S(5Kw) | 인큐베이터incubator (Lebtech)
초음파진단장비-GE Healthcare(Versana Active, 이동형) | EO가스멸균기 (4085EO)
Plasma Sterilizer(CASP-50) | 자외선멸균기 (Ultravilet rays H-8000C)
MICROSCOPE system(Nikon Model Ci-L) | 가압멸균기 (Autoclace HS-3041VD)
- | 말치과용정치기 (Swissfloat)